Опросный лист

асинхронный 3-фазный электродвигатель для работы с преобразователем частоты

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О., тел./факс, e-mail |  |
| Описание оборудования |  |
| Вид нагрузки (насос, конвейер...) |  |
| Способ передачи (муфта,шкив...) |  |
| Номинальные данные |  |
| Напряжение |  |
| Мощность |  |
| Синхронная скорость |  |
| Марка аналога (при замене) |  |
| Окружающая среда |  |
| Температура, влажность |  |
| Категория размещения |  |
| Эксплуатационные требования |  |
| Диапазон регулирования |  |
| Требуемые моменты по диапазону |  |
| Перегрузочная способность |  |
| Режим работы |  |
| Радиальные и осевые нагрузки |  |
| Конструктивные требования |  |
| Монтажное исполнение |  |
| Вал, резьбовое отверстие |  |
| Коробка выводов |  |
| Кабельные вводы |  |
| Подшипники |  |
| Пополнение смазки |  |
| Заземление на корпусе |  |
| Окраска |  |
| Дополнительное оснащение |  |
| Независимый вентилятор |  |
| Энкодер |  |
| Кабель для энкодера,м |  |
| Встроенный тормоз |  |
| Антиконденсатный обогреватель |  |
| Контроль температуры подшипников |  |
| Вибромониторинг |  |
| Количество заказываемых двигателей |  |

При отсутствии информации двигатели изготавливаются :  исполнение - IM1001, степень защиты IP55; класс изоляции F; коробка выводов сверху; степень вибрации А по МЭК60034-14;   температурная защита - РТС; механические воздействия – по классу М1; высота над уровнем моря до 1000м; пыль не коррозионная, не проводящая.

Управление маркетинга  ОАО «ЭЛДИН»                         г. Ярославль, пр.Октября, 74

e-mail: marketing@eldin.ru    тел. (4852) 78-00-35            факс (4852) 78-02-01

Просьба ознакомиться с нашими техническими каталогами:
 http://www.eldin.ru/upload/catalog-dvigateli-dlya-raboti-s-PCh-20-06-19.pdf

http://www.eldin.ru/catalog/catalog-2019-12-17.pdf